- 枞阳县中医院数字影像服务采购项目

项目需求

一、项目实施内容

本项目为枞阳县中医医院数字影像服务采购项目，数字影像服务系统搭建含在报价内，提供给医患一体化的就诊服务，实现行影像检查（包括DR、CR、CT、MRI、PET、SPECT项目）服务时，将诊断报告及符合DICOM标准的原始图像储存或连通到省影像云平台上，患者可通过医疗机构提供的二维码、短信链接等入口方式，不限定次数浏览、分享及下载，授权的医疗机构可以在本地医生工作站调阅患者的影像数据等。具体实施内容如下：

## （一）项目背景

在当前数字化医疗的背景下，安徽省卫健委积极响应国家政策要求，推动医学影像共享和信息化建设。2021年9月，安徽省卫健委下发了《关于印发安徽省医疗机构检查检验结果互认工作方案的通知》，明确要求各有关医疗机构将数字化影像和诊断报告连通到安徽省影像云平台，实现在线查阅和下载。这一举措旨在提高医疗服务的效率和质量，避免重复检查和数据不一致的问题。

同年12月，安徽省卫健委等8部门联合印发了《关于印发安徽省进一步规范医疗行为促进合理医疗检查重点任务分工方案的通知》（皖卫医发〔2021〕28号）。该通知再次强调大力推进检查结果互认的重要性，并明确了各有关医疗机构检查的数字化影像及诊断报告必须连通到安徽省医学影像云平台，实现在线提供授权查阅及下载。

为进一步提高医疗服务水平，推进医学影像的互联互通互认，安徽省卫健委于2022年3月印发了《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）。该通知要求各医疗机构积极开展数字影像服务系统建设，实现影像服务电子化。同时，院内医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据，以满足患者的就医需求和医生的工作需要同时，根据铜陵市医保局《铜陵市关于新增数字影像服务项目及试行价格的通知》（铜医保办〔2022〕12号）文件，数字影像服务实行分类分级定价，各公立医疗机构开展数字影像服务、执行试行价格，按照医疗机构可共享数字影像数据连通率（以下简称连通率）实行分级分类管理。连通率是指该医疗机构可通过本地医生工作站调阅可共享数字影像数据的医疗机构数占全省医疗机构总数的比例；在患者知情、自愿、同意的前提下提供数字影像服务，方可收取数字影像服务费；公立医疗机构同时提供的医学影像服务胶片，不得单独收取费用。

## （二）服务清单

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务-医生端 | 1项 |
| 2 | 服务-患者端 | 1项 |
| 3 | 后台应用管理服务 | 1项 |
| 4 | 云存储服务 | 1项 |
| 5 | 接口对接服务 | 1项 |
| 6 | 其他服务要求 | 1项 |

## （三）服务具体要求

| 序号 | 服务 项目名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务-医生端 | - 提供医生影像阅片服务，医生可对影像数据窗宽窗位调整，平移、整体缩放、翻页、局部放大、长度、角度测量、动态播放、帧率调整、数据椭圆、矩形、探针测量等进行操作。 - 提供插件服务，支持与HIS系统对接，呈现独立插件的形态，插件具有贴边效果、隐藏功能，医生登录HIS系统时插件自动唤醒服务。 - 提供历史检查提醒服务，当患者就诊时，系统可提醒医生该患者在其他已接入安徽省“智联网医院系统”医院的历史检查及显示患者历史检查例数。 - 提供患者挂号时系统预读取患者历史影像检查数据服务。 - 提供快速搜索服务，医生工作站自动记录近期接诊过的患者检查数据，医生可通过患者姓名快速检索、查看当天检查提醒记录； - ▲提供重复检查提醒服务，当医生开检查单时，若该患者在其他已接入安徽省“智联网医院系统”医院已经做过相同的检查项目时，系统自动弹出提醒信息。投标文件中提供系统界面截图，截图内容须体现该医院已接入安徽省“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台，可通过“智联网医院系统”实现院内医生工作站调阅省内已接入系统医院的医学影像数据。 |
| 2 | 服务-患者端 | - 提供患者在移动端不限定次数的浏览、下载、分享数字影像与检查报告服务。 - 提供数据安全服务，为保障患者隐私安全，在浏览、下载、分享本人数字影像时，包括但不限于以下安全措施： - 患者在浏览影像数据前，通过手机号验证或身份证号验证的方式完成安全验证后方可浏览；进 - 患者下载影像数据时，系统自动生成提取密码，患者需在提取密码的有效期内通过输入提取密码行安全验证后方可下载； - 支持患者通过链接分享，将当前检查影像分享给其他专家，分享影像数据时可设置加密分享，并可设置分享时效及设置历史数据查看权限。 - 提供患者手机端阅片服务，患者可在手机端浏览影像，并具备移动、测量、放大缩小、标注、窗宽窗位调整、播放动画、上下翻转等功能。 - 提供患者调阅服务，可查看自己当前和历史的检查报告和原始影像，综合了解病情和精准医疗。 - 提供短信推送服务，患者可通过短信链接直接浏览原始DICOM影像数据及报告信息。 - 提供扫码获取服务，患者通过扫描报告单上的二维码获取原始DICOM影像及报告信息。 - 提供患者可直接web浏览器里浏览数字影像服务，在浏览器中直接查看影像检查数据。 - ▲系统须支持向患者提供权威可靠的影像检查会诊咨询服务。投标文件中提供省级相关主管部门颁发的互联网药品信息服务证书扫描件。 - 提供电子报告和数字影像在同一页面任意切换服务，无需跳转新的链接查看图像。 |
| 3 | 后台应用管理服务 | - 提供自动更新同步医生工作站安装和使用信息服务，可对医生工作站账户进行手动新增、导入、管理、配置； - 提供数据注册、更新、删除等操作等详细日志记录，提供日志审计； - 提供系统可按照行业标准对影像数据进行规整服务； - 提供查看医生工作站是否开启历史检查提醒、重复检查提醒服务； - 提供编码对照功能服务，为满足安徽省医疗影像检查结果互联互通互认政策要求，实现检查项目编码统一，医院检查项目编码与安徽省“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台标准编码进行对照，并可自动拆分多部位联合检查项目为单个检查项目。 - ▲提供传统胶片打印管理服务，用于保存影像摄片设备或医生工作站排版的胶片。该系统支持用户通过检查类型、患者姓名、打印尺寸等条件进行筛选，以打印所需的传统胶片。此外，系统还允许技师根据个人偏好设置默认打印机。为了展示系统的功能。投标文件中提供系统功能截图及传统胶片系统软件著作权证书扫描件，且该证书须在招标文件发布之前获得。 - ▲传统胶片打印管理系统将保存的胶片与医院RIS中的患者数据进行自动管理匹配。以确保患者获取的胶片准确、及时，系统要求胶片识别准确率大于98%，投标文件中提供近两年三级甲等医院应用证明材料。 - 为满足影像科日常影像摄片需求，至少具有10个部位的影像AI云质控能力，如：①X线：胸片、腹部立位片、腰椎正侧位、膝关节正侧位；②CT：颅脑平扫、胸部平扫、上腹部平扫；③MR：颅脑平扫、腰椎平扫、上腹部平扫。 |
| 4 | 云存储服务 | - 须按照铜陵市医保局《铜陵市关于新增数字影像服务项目及试行价格的通知》（铜医保办〔2022〕12号）文件要求，供应商须提供数字影像存储服务，提供门诊患者影像数据存储15年，住院患者影像数据存储30年； - 为保障医生调阅和患者数据下载的稳定性，须提供1台存储服务器用于数据缓存和上传。 - 本项目所建系统作为医学影像的核心业务承载系统，涉及广大患者诊疗服务核心数据，系统的可靠安全运行，不仅关系到项目本身的运行，还关系到其他业务系统的安全运行，所以保证系统的安全性应当放在系统建设的重要位置。为保证我院与省内医疗机构影像检查数据互联互通及数据安全，中标人或产品生产厂家须具有符合要求的三级网络安全测评报告，中标后根据招标人实际要求提供相关证明材料。 |
| 5 | 接口对接服务 | - 完成与医院现有 PACS 系统、HIS系统对接工作并承担该系统与我院各系统端口连接所产生的一切费用； - ▲为响应相关政策要求，本次招标数字影像服务系统须满足安徽省《“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台互联互通接口方案》中所涉及的接口功能及要求，中标公告发出后15日内中标人须完成系统的接入与调阅工作，具体如下： - 接入：供应商搭建的数字影像服务系统须完成与安徽省“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台的接入，须满足招标人在安徽省“智联网医院系统”核验确认； - 调阅：供应商搭建的数字影像服务系统须能调阅已接入安徽省“智联网医院系统”医疗机构的影像检查数据，须满足招标人在安徽省“智联网医院系统”核验确认。 - 供应商须满足本条款要求，若无法完成则视为虚假应标，招标人有权取消其中标资格并追究相关法律责任。投标文件针对本条款提供承诺函，格式自拟。 |
| 6 | 其他服务要求 | - 供应商需设有专业的运维服务中心，服务期内中标人负责软件免费升级、维护； - 为保障影像数据传输的安全性和稳定性，须提供网络专线服务； - 为便于患者获取影像检查报告与数字影像，中标人须配备1台自助报告打印机； - 培训：根据医院要求提供免费现场培训服务。培训对象包括系统使用操作人员、管理人员、系统维护人员等，培训内容包括系统操作方法，系统流程、日常维护及问题处理方法等内容，并提交培训记录。 |

备注：以上参数标注“▲”的为重要参数，须提供证明材料予以佐证。

三、服务期

1、系统搭建时间：合同签订后30个工作日内完成数字影像服务系统搭建并完成系统安装调试、试运行和验收。

2、服务时间：软件交付完成，自运行之日起服务期为一年，如中标单位服务符合采购人要求，采购人可视情况续签一到两年。

- 四、付款方式：

中标方需确保我院能以政策文件制定的价格标准执行收费，我院执行数字影像服务收费后，与中标人以实际收费人次按季度结算。