枞阳县中医院污水处理自检自测项目（三次）

采购需求

一、项目实施内容

通过询价采购方式确定一家服务单位，根据《排污许可证》及生态环境行政主管部门调整检测内容的要求，对枞阳县中医院排放废水、废气、噪声等进行监测和信息公开服务。《排污许可证》监测内容：

| 污染源 类别 | 点位 | 点位数 | 监测因子 | 频次 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水排放口 | 1 | PH | 1次/12小时 |  |
|  |  | 1 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |  |
|  |  | 1 | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、色度、氨氮（NH3-N）、总余氯（以Cl计）、肠道致病菌、肠道病毒 | 1次/季 |  |
|  |  | 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/月 |  |
| 废气 | 污水处理站周界 | 4 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 4 |  | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 备注：项目检测内容和要求按照枞阳县中医院排污许可证要求实施，并根据生态环境行政主管部门要求企业自行监测完成5个工作日内将检测结果上传全国排污许可管理平台公开。 |  |  |  |  |  |